POŽIARNY PORIADOK OBCE

Vypracovaný v zmysle a § 15 ods. 1 písm. d) zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z.

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti

na § 36 písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii

v znení neskorších predpisov

OBEC NADLICE

POŽIARNY PORIADOK OBCE

Účinnosť nadobúda dňa : 01.05.2015

# Obecné zastupiteľstvo v Nadliciach v zmysle  § 15 ods. 1 písm. d) zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z.

# o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti  na § 36 písm. a) vyhlášky

# MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

# sa vydáva tento

POŽIARNY PORIADOK OBCE NADLICE

Článok 1

§ 1

Úvodné ustanovenie

1) Požiare, havárie a iné mimoriadne udalosti spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb požiarom, haváriám a iným mimoriadnym udalostiam predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich lokalizáciu, likvidáciu (zdolávanie).

2) Účelom „Požiarneho poriadku obce“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám,

fyzickým osobám – podnikateľom, hasičskej jednotke,  fyzickým osobám a orgánom obce, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

3) Orgány, obce, právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho základe (zoznam predpisov v prílohe č. 1), z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je „Požiarny poriadok obce“. Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti.

4) Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie zistených nedostatkov.

5) Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku

s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení. Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi najmä  s Okresným riaditeľstvom Hasičského a Záchranného zboru v Partizánskom.

- 2 -

§ 2

Obec

1) Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi je:

a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany

pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,

b) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,

c) zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť vzniknutý požiar alebo

mimoriadnu udalosť,

d) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú súčasťou

zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,

e) plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy

v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,

f) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

2) Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:

a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,

b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku

požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrní,

c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,

d) určuje veliteľa zásahu.

3) Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených

zákonom o ochrane pred požiarmi:

a) v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, v ktorých nevykonáva

štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej len „OR HaZZ“)

b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách

vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi obec spolupracuje s dobrovoľným občianskym

združením na úseku protipožiarnej ochrany.

Článok 2

Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci

a jej miestnych častiach

§ 3

Obecné zastupiteľstvo

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:

a) schvaľuje preventivára požiarnej ochrany obce

b) schvaľuje vedúceho protipožiarnej hliadky obce a vedúcich kontrolných skupín,

c) zriaďuje protipožiarnu hliadku obce,

d) schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obci,

e) rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,

f) prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia

na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,

g) zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním

úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú:

- obstarávania technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

- uhrádzania miezd pre preventivára požiarnej ochrany obce, členov kontrolných skupín,

ako aj ďalších osôb, ktorí sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej prípravy, overenia odbornej spôsobilosti a zásahovej činnosti pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách

a iných mimoriadnych udalostiach,

i) schvaľuje „Požiarny poriadok obce“  .

- 3 -

§ 4

Starosta obce

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce tieto úlohy:

a) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,

b) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych

a dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

c) poskytuje pomoc na základe príkazu okresného riaditeľstva  HaZZ k zamedzeniu pôsobenia

alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti,

d) rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila všeobecne záväzné

nariadenie obce, napr. „Požiarny poriadok obce“, alebo. nesplnila v stanovenej lehote

bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú alebo vecnú

pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,

e) rozhoduje o vylúčení veci z používania a vydáva písomný súhlas na opätovné používanie

vylúčenej veci z používania (až po odstránení nedostatkov),

f) rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,

g) rozhoduje o podaní návrhu príslušnému okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie o zastavení

prevádzky,

h) prerokúva s príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ:

- návrh na zriadenie protipožiarnej hliadky obce namiesto OHZ,

- návrh dohody na zriadenie spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,

- návrh dohody s právnickou osobou o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov,

i) konzultuje s príslušným okresným riaditeľstvom otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane

pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov,

j) spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh obce

v oblasti ochrany pred požiarmi.

§ 5

Obecný úrad

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad s technikom PO tieto úlohy:

a) písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,

b) písomne vyhotovuje „Požiarny poriadok obce“,

c) vyhotovuje menovacie dekréty pre preventivára požiarnej ochrany obce, vedúceho protipožiarnej

hliadky a pod.,

d) vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín,

e) pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutia orgánov obce pri prejednávaní správ

a informácií na úseku ochrany pred požiarmi,

f) zabezpečuje účasť preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave, overení odbornej

spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany

pred požiarmi,

g) oznamuje právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a fyzickým osobám termíny

vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,

h) zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,

i) vyhotovuje oznámenie pre príslušné okresné riaditeľstvo o podozrení zo spáchania priestupku

na úseku ochrany pred požiarmi,

j) vyhotovuje návrh pre príslušné okresné riaditeľstvo na vydanie rozhodnutia o zastavení

prevádzky,

k) vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení vecí z používania,

l) zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,

m) plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,

n) oznamuje bezodkladne príslušnému okresnému riaditeľstvu HaZZ každý požiar, ktorý vznikol na

území obce,

o) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi,

- 4 -

p) podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v obci,

r) poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,

s) požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné

pre prácu orgánov obce,

t) zabezpečuje, resp. požaduje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol

a odstránenie porúch na požiarnych vodovodoch (hydrantoch).

u) zabezpečuje účasť zamestnancov obecného úradu a poslancov na poradách a školeniach

organizovaných orgánmi štátnej správy,

§ 6

Obecný hasičský zbor

Obec Nadlice  nemá zriadený Obecný hasičský zbor. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci

a v jej obecných častiach a požiarnej prevencie vykonáva protipožiarna hliadka obce a preventivár

požiarnej ochrany obce – technik PO.

§ 7

Kontrolné skupiny

Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny preverujú

dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä:

a) dokumentáciu ochrany pred požiarmi ,

b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi ,

c) skladovanie horľavých látok, (plynných, kvapalných, pevných),

d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody,

stav únikových ciest a ich označenie, stav nástupných plôch a pod.,

e) vybavenie objektov prenosnými a pojazdnými hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami

ochrany pred požiarmi (požiarno-technické zariadenia – požiarne uzávery, elektrická požiarna

signalizácia, stabilné hasiace zariadenie a pod.).,

f) umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.

Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo

iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave

komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná

skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé

osoby o preverenie ich stavu.

§ 8

Protipožiarna asistenčná hliadka

Protipožiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje:

- v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási okresné riaditeľstvo

Hasičského a záchranného zboru (ďalej len "okresné riaditeľstvo") pre celé územie okresu alebo

časť územia okresu. Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

je najmä

a) suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní alebo

b) zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich

dní, alebo
c) ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké

požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch

Slovenským hydrometeorologickým ústavom

-  pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko

možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok.

- 5 -

K týmto činnostiam patrí najmä:
a) prevádzkovanie, odstavovanie a spúšťanie výroby v technologických zariadeniach obsahujúcich

horľavé látky, 
b) údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látky

a  odstraňovanie ich poruchových stavov, 
c) zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie,

brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou

vzniku požiaru alebo výbuchu, 
d) lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa,

elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov

pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, 
e) nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, 
 f) spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve, 
g) zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy.

- pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb sa môže  uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.
Usporiadať verejne prístupné podujatie v iných objektoch a na iných miestach možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré posúdi okresné riaditeľstvo.
Na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak.

 Väčší počet osôb je viac ako
 a) 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových

ihriskách a amfiteátroch, 
 b) 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu, 
 c) 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu, 
 d) 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.

1) Protipožiarna asistenčná hliadka:

- dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,

- vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie

pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie

požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

2) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:

- oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečeného podujatia,

- oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,

- kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo

vykonávanej činnosti,

- vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňuje,

a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,

- preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie

ochrany pred požiarmi,

- upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného

nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.

3) Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie

stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pre začiatkom

podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov obec určí jej vedúceho.

4) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje

väčší počet osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom „PROTIPOŽIARNA

HLIADKA“.

5) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činností,

ktoré nesúvisia s plnením ich úloh. Ak sa skladá z dvoch alebo viacerých členov, môžu ju okrem

vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.

- 6 -

§ 9

Preventivár požiarnej ochrany obce

Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany (TPO) obce plnenie týchto

povinností:

- organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v obci,

- školenie kontrolných skupín obce,

- vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,

- vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.

Článok 3.

Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi

§ 10

Povinnosti fyzických osôb

1) Fyzická osoba je povinná:

a) zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní stavby

riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby,

b) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri prevádzkovaní palivových spotrebičov,

elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri

skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom, a

dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi, 
c) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo

vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasiace látky, ďalšie hasiace

látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických

zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a

údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať o ich

prevádzkovaní dokumentáciu;

d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách

okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a

odstrániť zistené nedostatky, 
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným

nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;

f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany

pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto

nie sú dotknuté, 
g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol

v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní, 
h) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov

osobami s odbornou spôsobilosťou5) pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou

lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu

paliva a po stavebných úpravách na telese komína;

i) dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a

prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného

vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu

štítkom;

j) prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie

pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené

nedostatky podľa pokynov výrobcu, 
k) dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými

prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní

a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom

právnom predpise,

l) uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania

komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení,

- 7 -

m) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin

vzniku požiarov,

n) zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej

vlastníctve, správe alebo v užívaní podľa § 6b;

2) Fyzická osoba nesmie:

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, 
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré

sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných

predpisov, 
e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym

vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných

zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody, 
f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku

tiesňového volania.

Podrobnosti o úlohách fyzických osôb vyplývajúcich z vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.

o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov.

Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku

požiaru

§ 31a

Ak činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru nie sú z hľadiska ochrany pred požiarmi

upravené v osobitných predpisoch, fyzická osoba pri výkone týchto činnosti postupuje tak, aby bola

zabezpečená ochrana pred požiarmi.

§ 31b

Ak ide o činnosti spojene s prevádzkovaním, údržbou a opravou technických zariadení obsahujúcich

horľavé latky, ako aj s odstraňovaním ich poruchových stavov, fyzická osoba

-vykonáva ich údržbu v lehotách určených výrobcom a zabezpečuje ich opravy podľa potreby

určenými odbornými osobami,

-zabezpečuje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov bezprostredne

ovplyvňujúcich ich protipožiarnu bezpečnosť alebo ich odstavenie z prevádzky do vykonania nápravy,

-zabezpečuje pre ne potrebne množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov.

§ 31c

Ak ide o činnosti spojene so zváraním, tepelným delením a ďalšími spôsobmi spracúvania kovov, pri

ktorých sa používa zváracie zariadenie, brúsiace zariadenie alebo iskriace zariadenie na miestach

s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, fyzická osoba zabezpečuje

-výkon zvárania len osobou s platným oprávnením,

-vykonanie kontroly miesta zvárania a brúsenia pred začatím týchto prac z hľadiska predchádzania

vzniku požiaru, napríklad odstránenie alebo zakrytie horľavých látok a dostatočne vetranie,

-kontrolu miesta zvárania a priľahlých priestorov v priebehu zvárania, pri jeho prerušení a po

skončení zvárania na nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru,

-potrebne množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov.

§ 31d

Ak ide o činnosti spojene s lepením horľavých podlahových krytín a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel, alebo

O činnosti spojene s odstraňovaním starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, fyzická osoba

-rozmiestňuje potrebne množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov pred začatím týchto

činnosti,

- 8 -

-vykonáva pred začatím týchto činnosti úpravu podkladových plôch konštrukcii tak, že ich zbaví

iných horľavých materiálov, ktoré by sa mohli pri použití otvoreného ohňa alebo pôsobením vysokej

teploty elektrotepelného spotrebiča alebo zariadenia používaného pri práci vznietiť a ďalej horieť

okrem prípadov, keď pracovný postup určuje inak,

-dôkladne vetra uzatvorene priestory a polo uzatvorene priestory pri používaní horľavých lepidiel

alebo pri natavovaní horľavých materiálov vytvárajúcich pary, ktoré v zmesi so vzduchom môžu

tvoriť nebezpečne zápalné alebo výbušné koncentrácie podľa návodu výrobcu alebo dovozcu na

ich aplikáciu,

-kontroluje miesta, kde sa vykonávajú tieto činnosti, ako aj priľahlé priestory v priebehu týchto

činnosti, pri ich prerušení a po ich skončení po nevyhnutný čas, najmenej po dobu vychladnutia

nahrievaných a natavovaných horľavých materiálov a dôkladného odvetrania priestorov,

-kontroluje po skončení týchto činnosti čistotu priestorov a odstraňuje z miesta činnosti a z priľahlých

priestorov na bezpečne miesto zvyšky horľavých materiálov, ktoré sa pri prací používali, ako aj

pracovne náradie a zariadenia.

§ 31e

Ak ide o činnosti spojene so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve, fyzická osoba

-oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na príslušné okresne riaditeľstvo na

telefónne číslo 150,

-sleduje klimatické a poveternostne podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska

protipožiarnej bezpečnosti,

-ukladá horľavé latky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým

teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a Ine skladovane alebo uložene

horľavé materiály ani porasty,

-zabezpečí potrebne množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovne náradie na zabránenie

rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,

-vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,

-po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

§ 31f

Ak ide o činnosti spojene so zberom obilnín, ich pozberovou úpravou a skladovaním objemových

krmovín a slamy, fyzická osoba okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu

-zabezpečuje prednostný zber obilnín pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách

A skládkach odpadov,

-odsúva pokosene obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od

krajnej koľaje; medzi koľajami a uloženým obilím alebo slamou, okrem plodín s podsevom, vytvorí

ochranný pas široký najmenej 10 m vo vzdialenosti 20 m od krajnej koľaje, pričom pas skypri

a zbaví ľahko zápalných látok,

-zabezpečuje pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú

cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť,

-vybavuje techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier, najmenej jedným prenosným hasiacim

prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečuje na okamžite použitie zásobu vody najmenej

500 l,

-zabezpečuje dostatočným množstvom vhodných hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie

a na skladovanie obilnín a objemových krmovín,

-dodržiava zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa,

-udržiava výrobne zariadenia a stroje na zber a spracovanie obilnín, objemových krmovín a slamy

v určenom technickom stave, odstraňuje z nich a z priestorov, kde sú umiestnene, nánosy

organického prachu, ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar.

§ 11

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ sú povinne dodržiavať ustanovenia vyplývajúce

z platnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špecificky dotýkajú.

- 9 -

§ 12

Pomoc pri zdolávaní požiarov

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

a) vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho

uhasenie,

d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej

jednotky alebo obce,

e) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva hasičského

a záchranného zboru, alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie

požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,

f) vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť

na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia,

prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku,

odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto

opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,

g) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len

so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,

h) ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto

výdavkov.

§ 13

Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

Dodržať ustanovenia § 8 tohto „Požiarneho poriadku obce“.

Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb

1) v prípadoch určených starostom obce, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší

počet osôb, zriaďujú ich organizátori protipožiarne asistenčne hliadky a vybavujú ich potrebnými

večnými prostriedkami požiarnej ochrany,

2) ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch inej

právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku obec, ak sa s vlastníkom (užívateľom,

správcom) nedohodne inak,

3) podujatie, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na

miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hľadiska evakuácie osôb

pri požiari.

§ 14

Úlohy obce v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Obec zriaďuje protipožiarne asistenčne hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú službu.

Článok 4

§ 15

Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi

Nepretržite zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v jej obecných častiach zabezpečuje

protipožiarna hliadka obce.

V prípade ohlásenia požiaru v niektorých z uvedených ohlasovni požiarov zasahuje podľa potreby

protipožiarna hliadka obce, Okresný Hasičsky a záchranný zbor a hasičské jednotky zvolané podľa

požiarneho poplachového planú okresu.

- 10 -

Článok 5

§ 16

Prehľad zdrojov požiarnej vody

Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto v akcieschopnom

a použiteľnom stave.

1)Prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá):

a) rieka Bebrava ( vzdialená cca 500m od obecného úradu)

2)Viacúčelové vodné zdroje (priehrady, nádrže, vodojemy, bazény, studne - miesto, výdatnosť):

a) kopané studne pri rodinných domoch

3)Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody):

v prílohe č. 1 – zoznam funkčných hydrantov pre potreby požiarnej ochrany

a) počet hydrantov: 10 ks

b) druh hydrantov (podzemné, nadzemne): podzemné

c) miesta, kde sa nachádzajú hydranty (miesto, číslo domu):

| Podzemný hydrant - umiestnenie |
| --- |
| Č.1 | Materská škola č. 37 |
| Č.2 | Farský úrad |
| Č.3 | Rod. dom súp. číslo 24 |
| Č.4 | Rod. dom súp. číslo 11 |
| Č.5 | Rod. dom súp. číslo 232 |
| Č.6 | Rod. dom súp. číslo 66 |
| Č.7 | Rod. dom súp. číslo 109 |
| Č.8 | Rod. dom súp. číslo 108 |
| Č.9 | Rod. dom súp. číslo 241 |
| Č.10 | Dom smútku - cintorín križovatka |

Článok 6

§ 17

Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu

Úlohy ohlasovne požiarov:

1) ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych

udalosti, v územnom obvode obce a vyhlasovanie protipožiarneho poplachu,

2) prenos sprav, informácii a požiadaviek na poskytnutie pomoci územné príslušnému operačnému

stredisku okresného riaditeľstva.

Hlavnou ohlasovňou požiarov v pracovnom čase je Obecný úrad Nadlice 39

– číslo telefónu (  038/542 44 09

- 11 -

V mimopracovnom čase

| Meno a priezvisko | Funkcia | Bydlisko | Číslo telefónu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Peter Dubravický | Starosta obce | Nadlice č. 175 | 0907 794 717 |
| Dušan Matejčík | Vedúci PPH obce | Nadlice č. 107 | 0904 175 493 |

Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom

„OHLASOVŇA POŽIAROV“.

Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:

1) adresu požiaru,

2) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,

3) rozsah požiaru,

4) ohrozenie osôb,

5) prístupové cesty,

6) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek

je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.

Spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:

a) názov a miesto umiestnenia technického zariadenia, ktorým sa vyhlasuje požiarny poplach:

obecný rozhlas a siréna

b) náhradný spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu: telefonicky

Dôležité telefónne čísla :

a) jednotka hasičského a záchranného zboru – 150, 112

b) polícia 158, 112

c) zdravotníci 155, 112

d) plynárne 0850 111 727

e) vodárne 038/5322 30 65, od 6.00 – 14.00 hod,  0911 101 461 po  14.00 hod.

f) elektrárne 0800 11 567

g) telekomunikácie - 12129

h) Okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie Partizánske - 038/766 35 14

i)  Okresný úrad - odbor krízového riadenia Partizánske 038/766 35 14,

j) Integrovaný záchranný systém 112

Článok 7

§ 18

Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu

Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru

v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.

Výpis z protipožiarneho poplachového plánu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu prostriedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je obecný úrad.

- 12 -

Článok 9

§ 19

Prehľadný situačný plán obce

Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom čísiel domov a zakreslením funkčných hydrantov tvorí prílohu č. 1 tohto požiarneho poriadku.

Článok 10

§ 20

Náhrada škody

Právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi  alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky, alebo

pri cvičení hasičskej jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.

Náhrada škody, podľa predchádzajúceho odseku, sa neposkytuje právnickej osobe, fyzickej osobe podnikateľovi ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.

Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo  fyzickej osoby podnikateľa, v ktorej záujme sa zásah vykonal; táto právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah v záujme fyzickej osoby vykonala obec, uplatňuje sa právo na náhradu škody u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje.

§ 21

Spoločné a záverečné ustanovenie

1) Tento „Požiarny poriadok obce“ nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi

a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov

vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.

2) Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia, ktoré majú

sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej

správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy

a tohto „Požiarneho poriadku obce“.

3) V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby nebudú dodržiavať

ustanovenia tohto „Požiarneho poriadku obce, obec vyvodí voči jeho porušovateľom

sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.

4) Požiarny poriadok je vyvesený na úradnej tabuli v obci, ďalej je zverejnený na webovej stránke

obce. Požiarny poriadok je na obecnom úrade prístupný každému.

5) Tento „Požiarny poriadok obce“ schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 24.04.2015

7) Účinnosť nadobúda dňom 01.05.2015

V Nadliciach 24.04.2015

........................................

Ing. Peter Dubravický

starosta obce

podpis a odtlačok úradnej pečiatky